## Plan1
Material Eletroeletrônico
Item | Descritivo | Marca Pré Aprovada | Quantidade
| Ar Condicionado 12.000BTU's Quente/Frio, Classe A de eficiência energética, 220V, contendo Unidade Condensadora (EXTERNA) e Unidade Evaporadora (INTERNA). | ELECTROLUX, CONSUL, KOMECO, MIDEA, LG | 9
| Geladeira / Refrigerador com sistema de refrigeração Frostfree, 1 Porta, Classe A de eficiência energética, 220V, pés reguláveis, capacidade líquida entre 320L e 380L, com controle eletrônico de temperatura na parte externa. | Consul, Electrolux, BRASTEMP | 1
| Bebedouro Purificador Refrigerado de Coluna em Aço Inox, com gabinete em aço inox, pia em aço inoxidável, reservatório de água em aço inox, serpentina localizada na parte externa do reservatório (não entrando em contato com a água), filtro de água interno com carvão ativado, torneiras para copo e jato com regulagem de vazão, uso interno e externo - grau proteção IPX4, ralo sifonado (eliminando odores indesejáveis provenientes do esgoto), controlador de temperatura através de termostato variável, gás refrigerante inofensivo à camada de ozônio, baixo consumo de energia e refrigerado por compressor, 220V. | Libell, Masterfrio, IBBL | 3